Опросный лист для выбора многопараметрического датчика 3051SMV, 4088

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |
| --- |
| Предприятие *: | Дата заполнения: |
| Контактное лицо *: | Тел. / факс *: |
| Адрес *: | E-mail: |
| Опросный лист № |  |
| Параметр | 1 | 2 |
| Количество * |  |  |
| Позиция по проекту (тэг) |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |
| Перепад давления на сужающем устройстве* | от до | от до |
| Тип измеряемого статического давления* | абсолютное избыточное | абсолютное избыточное |
| Температура окружающей среды | от до ° С | от до ° С |
| Температура измеряемой среды | от до ° С | от до ° С |
| Статическое давление* | от до МПа | от до МПа |
| Монтаж датчика |
| Способ монтажа датчика | Резьба: тип наруж внутр | Резьба: тип наруж внутр |
|  | На кронштейне Трубный монтаж: На плоскую поверхность: |  | На кронштейне Трубный монтаж: На плоскую поверхность: |  |
| Требования к исполнению датчика |
| Выходной сигнал | 4-20 мА/HART-протокол – для 3051SMV Modbus (RS485) протокол - для 4088А BSAP/MVS протокол - для 4088B |
| Исполнение по взрывозащите | общепромышленное взрывонепр. оболочка (Exd) искробезопасная цепь (Exia) | общепромышленное взрывонепр. оболочка (Exd) искробезопасная цепь (Exia) |
| Термопреобразователь сопротивления Pt100 |
| Термопреобр-ль сопротивления Pt100 | Да нет | Да нет |
| Защитный карман | Да нет | Да нет |
| Максимальная скорость потока, м/с |  |  |
| Глубина погружения защитного кармана | мм | мм |
| Материал защитного кармана |  |  |
| Тип защитного кармана | ввертной приварной фланцев | ввертной приварной фланцев |
| Присоединительный размер |  |  |
| Длина соединительного кабеля для ТСП | 3,66 м 7,32 м 22,86 м | 3,66 м 7,32 м 22,86 м |
| Дополнительное оборудование, аксессуары |
| ЖК-индикатор |  |  |
| Вентильный блок (n = ) |  |  |
| Конфигур-ное ПО “Помощник инженера” |  |  |
| Примечания: (конкретный тип датчика; защита от переходных процессов; внешний винт заземления и т.д.) |  |  |